Cours n°9 : soins infirmiers								05/01/2010

PATIENT CONTROLLED ANALGESIA (PCA)

PRINCIPE

- POMPE :

    - informatisée

    - pré-programmable par un médecin

    - munie d’un bouton-poussoir

- PERMET :

    - au patient une auto-administration de morphinique en fonction de ses besoins

CAHIER DES CHARGES

- Système de programmation VERROUILLE

- Alarmes SONORES

- ENREGISTREMENT des évènements

CONDITIONS PREALABLES D’UTILISATION

- UNIFORMITE POMPE PAR SECTEUR

- UNIFORMITE CONCENTRATION (surtout PO)

- TUBULURES SPECIFIQUES : valves anti-reflux, anti-siphon

- FORMATION DU PERSONNEL

- APPRENTISSAGE DU PATIENT

INDICATIONS

- TRAITEMENT ORAL BIEN CONDUIT, INEFFICACE

- EFFETS SECONDAIRES TROP IMPORTANTS

- VOIE ORALE IMPOSSIBLE (K oeso, ORL, occlusion, troubles de la déglutition, anorexie, polymédication...)

- BESOIN EQUILIBRE ANALGESIQUE RAPIDE

- INSTABILITE DUE AUX PICS DOULOUREUX

CONTRE-INDICATIONS

- REFUS DU PATIENT

- INCOMPREHENSION DE LA TECHNIQUE

- NON COOPERATION

- PATIENT INCONTROLABLE

- NON FORMATION DU PERSONNEL

VOIE PARENTERALE

- DISCONTINUE : SOUS-CUTANEE

    - voie de dépannage

    - épicrânienne en place (changement/48h)

- CONTINUE : SOUS-CUTANEE ou IV

    - plus adaptée

QUELS PRODUITS UTILISER ?

- MORPHINE : PRODUIT DE REFERENCE

- UTILISATION POSSIBLE :

    - FENTANYL

    - SUFENTANIL (réanimation)

POSOLOGIE

- OBTENIR ANALGESIE MAXIMALE AVEC LE MINIMUM D’EFFETS SECONDAIRES

- EN PRATIQUE :

    - VOIE SOUS-CUTANEE = VOIE ORALE : 2

    - VOIE IV = VOIE ORALE : 3

- VARIABILITE INDIVIDUELLE = TITRATION IV

TITRATION MORPHINE IV Douleur AIGUE

- INJECTION DE FAIBLE QUANTITE (BOLUS) 2 à 3 mg TOUTES LES 5 à 10 mn JUSQU’A OBTENTION D’UNE ANALGESIE CORRECTE

- PAS DE DOSE PREDETERMINEE

- 1er TEMPS DE LA PCA

RELAIS: MORPHINE (autre voie) / PCA

- PASSAGE VOIE ORALE / PCA

  - dose des 24 h divisée par 3 (ou 2 selon école)

  - bolus = dose horaire avec période réfractaire de 10 à 20 mn

  - possibilité de limiter le nombre de bolus horaire

- VOIE TRANSDERMIQUE (durogésic®) /PCA

  - principe de rotation des opioïdes (cf. cours)

  - respecter les délais de relais

LA PRESCRIPTION :

- Elle comprend :

  - La dose totale de morphine

  - Le débit de perfusion continue en mg/h

  - La posologie du bolus en mg (= à la dose horaire)

  - La période réfractaire (ou intervalle de sécurité entre 2 bolus). On peut préciser le nombre maximal de bolus/h

  - La concentration

Calcul de la Concentration

- La concentration = nombre de mg/1ml

- Se rappeler que le volume total est le volume morphine comprise

- Que le débit (horaire et bolus) de la pompe doit être compris entre 0,3ml et 2 ml (recommandation SFASP 2006)

- Que la poche de morphine est préparée pour plusieurs jours ; utiliser de préférence du sérum physiologique

Prescription pour 4 jours ;

10mg/h; bolus 10mg; période réfractaire de 10min mais 4 bolus max/h.

Calcul : 10 mg x 24h x 4j = 960 mg (pour la dose de fond)

+ 4 bolus x 24h x 10 mg x 4j = 3840 mg (pour la totalité des bolus)

Soit un volume total de morphine de 3840+960 = 4800 mg

Choix de concentration à 20mg/ml Þ 4800 mg dans 240 ml

(Débit horaire = 10mg : 20mg/ml = 0,5ml/h comme recommandé)

- Pour simplifier on peut prendre : 5000 mg dans 250 ml (concentration toujours à 20mg/ml)

- Ampoules de morphine à disposition = 250mg/5ml

- Nombre d’ampoules nécessaire : 5000 : 250  = 20 amp.

- Volume morphine : 20 x 5 = 100ml

- Préparation de la poche de morphine

  - Prendre 1 poche de 250 ml de sérum j

  - Retirer 100ml (correspondant au volume de morphine)

  - Injecter la morphine dans la poche

  - Au total il y a 5000mg dans 250ml.

AVANTAGES

- AVANTAGES PCA

    - Autonomie

    - Stabilité analgésique

    - Réponse aux pics douloureux

- AVANTAGES VOIE IV

    - Rapidité d’action (pics douloureux)

    - Site d’administration unique

    - Voie privilégiée (SOR)

INCONVENIENTS, PRECAUTIONS

- INCONVENIENTS :

    - Infrastructure indispensable

    - Nécessité d’organisation solide

    - IRM = POMPE CASSEE

- PRECAUTIONS D’EMPLOI VOIE S/C :

    - Changer régulièrement site d ’injection

    - Eviter les volumes trop importants

- PRECAUTIONS D’EMPLOI VOIE IV :

    - Asepsie et purge rigoureuses

    - Veine spécifique (ou valve anti-retour)

    - Attention aux incompatibilités (5FU)

INCIDENTS-ACCIDENTS

- ERREURS :

    - Programmation

    - Concentration

    - Machine (rarissime)

- PILES (PREVOIR CHANGE)

- COUDURE  (ALARME SONORE)

- SEPSIS

- PURGE

SURVEILLANCE

- EFFETS SECONDAIRES

- SURVEILLANCE INFIRMIERE

- SURVEILLANCE MEDICALE

- EFFETS SECONDAIRES : (morphine)

    - IDENTIQUE À LA VOIE ORALE

    - PREVENIR ET TRAITER

    - DETRESSE RESPIRATOIRE RARISSIME (sauf si erreur de dosage, situation aiguë, patient naïf de morphine)

    - HALLUCINATION, CAUCHEMAR

SURVEILLANCE A DOMICILE

- SURVEILLANCE  INFIRMIERE

    - JOURNALIERE - ADAPTEE

    - REMPLISSAGE - REPROGRAMMATION

    - CARNET “TRANSMISSIONS ET SUIVI”

    - EVALUATION

- SURVEILLANCE MEDICALE

    - HEBDOMADAIRE - ADAPTEE

    - PREVOIR PROTOCOLES D’ANTICIPATION

SURVEILLANCE en HOSPITALISATION

- SURVEILLANCE INFIRMIERE

    - DOULEUR AIGUE : toutes les 4 H

    - DOULEUR CHRONIQUE : quotidienne

- SURVEILLANCE MEDICALE

    - EFFICACITE pour adaptation posologie

- EDS : échelle de sédation

- EDR : échelle de qualité respiratoire

- EDD : échelle de douleur (EVS ; EN ; EVA)

- Prévention et apparition d’effets indésirables

- FREQUENCE :

  - Pour la douleur cancéreuse ou chronique 1 fois par jour, au mieux 1 fois/équipe

PROBLEMES A REGLER à DOMICILE

- RELATIONS VILLE-HÔPITAL-PHARMACIE

- MEDECIN TRAITANT-MEDECIN REFERENT

- REEVALUER ET READAPTER TRAITEMENT

- CARNET DE LIAISON

- DISPONIBILITE

- FORMATION PERSONNEL INFIRMIER